**ООО «ЭКОФИЛЬТР»**

**ВЕДУЩИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПЫЛЕГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

ИНН/КПП 7805417449/780201001, р/с 40702810555000005840

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

194295, г. Санкт-Петербург, Поэтический бульвар, д.4А, офис 234

Тел.: Россия (бесплатно по РФ): **8 (800) 500-90-40**

Санкт-Петербург: **+7 (812) 363-16-00**,Москва: **+7 (495) 544-51-40**

E-mail: [info@e-f.ru](mailto:info@e-f.ru), Internet: [www.e-f.ru](http://www.e-f.ru)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**ДЛЯ ПОДБОРА РУКАВНОГО (КАРТРИДЖНОГО) ФИЛЬТРА**

**Примечание: \* - поля, обязательные для заполнения.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы | Ответы |
| **1\*** | **Наименование предприятия:** |  |
| **2\*** | **ИНН** |  |
| **3\*** | **Адрес:** |  |
| **4\*** | **Контактное лицо (ФИО):** |  |
| **5\*** | **Телефон:** |  |
| **6\*** | **e-mail:** |  |
| **7\*** | Перечень технологического оборудования, которое требуется аспирировать.  Краткое описание технологического процесса. |  |
| **8\*** | Объемный расход воздуха, поступающего на очистку, м3/ч |  |
| **9\*** | Рабочая температура очищаемых газов, 0С |  |
| **10\*** | Максимальная температура очищаемых газов, 0С |  |
| 11 | Температура точки росы в очищаемых газах, 0С |  |
| 12 | Концентрация пыли перед очисткой, г/м3 |  |
| 13 | Требуемая концентрация пыли после очистки, мг/м3 |  |
| 14 | Характеристика пыли:   * химический состав; * фракционный (дисперсный) состав; * плотность; * насыпная плотность; * угол естественного откоса; * гигроскопичность; * слипаемость; * абразивность; * возгораемость; * взрывоопасность. |  |
| 15 | Способ удаления пыли из бункера фильтра (ручной или автоматический) |  |
| 16 | Предполагаемое размещение фильтра (в помещении, на открытой площадке)   * размер помещения или площадки, на которой может быть установлен фильтр; * высота потолков. |  |
| 17 | Требования по взрыво- и пожаробезопасности |  |
| 18 | Необходимость рециркуляции очищенного воздуха (возврат очищенного воздуха в помещение) |  |
| 19 | Характеристика существующей системы аспирации (если имеется) |  |
| 20 | Прочая информация |  |
| Заполненный опросный лист отправьте на e-mail: [info@e-f.ru](mailto:info@e-f.ru)  Бесплатный звонок по РФ: **8 (800) 500-90-40**  Санкт-Петербург: **8 (812) 363-16-00**  Москва: **8 (495) 544-51-40** | | |